## Лист1
Модель | Производительность по холоду (Вт) | Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | Цена
Кондиционер прецизионный GREE: JKFD5DQS/Na-E | 5500 | 2100 | 9.55 | от 1 861 500 тг.
Кондиционер прецизионный GREE: JKFD7QS/Na-M R410A | 7600 | 2800 | 1973-12-01 | от 2 226 500 тг.
Прецизионный кондиционер JKFD15QSR/Na-M R410A | 15.5 | 6000 | 11.51 | от 3 013 356 тг.
Прецизионный кондиционер JKFD20QSR/Na-M R410a | Нет данных | Нет данных | Нет данных | от 3 175 500 тг.
Кондиционер прецизионный GREE: JKFD25QS2/Na-M R410A | 25555/27000 | 11000 | 16.97 | от 4 489 500 тг.