## Лист1
Кассетные 2-х трубные фанкойлы
выбранные условия Твн=27/19,0°С, Тводы=7/12°С
Модель | Мощность, кВт Полная/Явная | Цена в тенге | Опции (включены в цену)
CFKA 007.0 CC2 | 3,0/2,39 | 291614 | 1. Декоративная панель 2. ИК пульт управления 3. Дренажный насос 4. Поддон
CFKA 011.0 CC2 | 3,7/3,06 | 300451
CFKA 015.0 CC2 | 4,5/3,77 | 307079
CFKA 021.0 CC2 | 5,7/4,60 | 409950 | 1. Декоративная панель 2. ИК пульт управления 3. Дренажный насос 4. Поддон 5.Плата с портом Modbus
CFKA 023.0 CC2 | 7,0/5,7 | 409950
CFKA 025.0 CC2 | 7,27/6,16 | 458553
CFKA 028.0 CC2 | 8,22/7,0 | 460666
CFKA 031.0 CC2 | 10,39/8,80 | 460666
CFKA 041.0 CC2 | 12,9/11,08 | 526173
ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ФАНКОЙЛОВ, НО ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ АКСЕССУАРОМ, КОТОРЫЙ ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ СЧЕТОВ НЕОБХОДИМО ПРОПИСЫВАТЬ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ для CFKA 007.0-015.0 T-MBQ4-03B1 | 3,0-4,5 | 48603
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ для CFKA 021.0-041.0 T-MBQ-02C2 | 5,7-12,9 | 97205
Кассетные 2-х трубные фанкойлы с электронагревателем
выбранные условия Твн=27/19,0°С, Тводы=7/12°С
CFKA 021.0 CC2 | 5,7/4,60 | 467005 | 1. Декоративная панель 2. ИК пульт управления 3. Плата с портом Modbus 4. Дренажный насос 5. Поддон
CFKA 023.0 CC2 | 7,0/5,7 | 467005
CFKA 025.0 CC2 | 7,27/6,16 | 515608
CFKA 028.0 CC2 | 8,22/7,0 | 517721
CFKA 031.0 CC2 | 10,39/8,80 | 517721
ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ФАНКОЙЛОВ, НО ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ АКСЕССУАРОМ, КОТОРЫЙ ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ СЧЕТОВ НЕОБХОДИМО ПРОПИСЫВАТЬ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ для CFKA 021.0-041.0 T-MBQ-02C2 | 5,7-10,39 | 97205
Аксессуары для кассетных фанкойлов
3-х ходовой клапан с обвязкой для CFKA 007.0 CC2 - CFKA 015.0 CC2 FP-68KBM/B2.ZL |  | 122601
3-х ходовой клапан с обвязкой для CFKA 021.0 CC2 - CFKA 041.0 CC2 CE-FP-255KBM.ZLA |  | 129288
Cенсорный проводной пульт управления KJR-29B1/BK-E |  | 82477
Проводной пульт управления KJR-90D1/BK-E |  | 53499
NIM-01/E - порт Modbus для CFKA 007.0 CC2 - CFKA 015.0 CC2 |  | 30239
Дополнительный поддон под 3-х ходовой клапан (стандартные кассетники) | CE-FP-12.5KBM-Z-D.5 | 4653
Дополнительный поддон под 3-х ходовой клапан (компактные кассетники) | KP-FP-51KBM/B2.JSPFJ | 8700
Кассетные 4-х трубные фанкойлы
выбранные условия Твн=27/19,0°С, Тводы=7/12°С; Твн=20°С, Тводы=70/60°С
Модель | Холод/тепло, кВт | Цена в тенге | Опции
CFKA 007.0 CC4 | 2,5/3,7 | 335875 | 1. Декоративная панель 2. ИК пульт управления 3. Дренажный насос 4. Поддон
CFKA 011.0 CC4 | 2,9/4,6 | 345403
CFKA 015.0 CC4 | 3,5/5,1 | 346133
CFKA 021.0 CC4 | 5,1/6,67 | 494476 | 1. Декоративная панель 2. ИК пульт управления 3. Плата с портом Modbus 4. Дренажный насос 5. Поддон
CFKA 023.0 CC4 | 5,93/7,87 | 494476
CFKA 025.0 CC4 | 6,17/8,06 | 541734
CFKA 028.0 CC4 | 6,7/8,67 | 541734
CFKA 031.0 CC4 | 9,28/11,65 | 545192
CFKA 041.0 CC4 | 10,58/12,62 | 619536
ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ФАНКОЙЛОВ, НО ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ АКСЕССУАРОМ, КОТОРЫЙ ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ СЧЕТОВ НЕОБХОДИМО ПРОПИСЫВАТЬ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ для CFKA 007.0-015.0 T-MBQ4-03B1 | 3,0-4,5 | 48603
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ для CFKA 007.0-015.0 T-MBQ-02C2 | 5,7-12,9 | 97205
Аксессуары для кассетных 4-х трубных фанкойлов
3-х ходовой клапан с обвязкой для CFKA 007.0 CC4 - CFKA 015.0 CC4 |  | 234056
3-х ходовой клапан с обвязкой для CFKA 021.0 CC4 - CFKA 041.0 CC4 |  | 236285
Cенсорный проводной пульт управления KJR-29B1/BK-E |  | 82477
Проводной пульт управления KJR-90D1/BK-E |  | 53499
NIM-01/E - порт Modbus для CFKA 007.0 CC2 - CFKA 015.0 CC2 |  | 33437