## Лист1
Канальные бескорпусные 2-х трубные фанкойлы
Данные представлены при напоре на сеть воздуховодов 30 Па
выбранные условия Твн=27/19,0°С, Тводы=7/12°С
Модель | Мощность, кВт Полная/Явная | Цена в тенге | Опции
CKT3A 005.0 CC2 (30Pa) | 2,2/1,67 | 141389
CKT3A 007.0 CC2 (30Pa) | 3,1/2,43 | 156853
CKT3A 011.0 CC2 (30Pa) | 3,97/3,15 | 176736
CKT3A 015.0 CC2 (30Pa) | 4,6/3,81 | 178945
CKT3A 021.0 CC2 (30Pa) | 5,85/4,78 | 203247
CKT3A 024.0 CC2 (30Pa) | 8,2/6,44 | 283162
CKT3A 030.0 CC2 (30Pa) | 9,0/7,58 | 297954
CKT3A 031.0 CC2 (30Pa) | 11,0/9,14 | 346556
CKT3A 035.0 CC2 (30Pa) | 12,5/10,52 | 371914
Канальные бескорпусные 2-х трубные фанкойлы
Данные представлены при напоре на сеть воздуховодов 50 Па
выбранные условия Твн=27/19,0°С, Тводы=7/12°С
Модель | Мощность, кВт Полная/Явная | Цена в тенге | Опции
CKT3A 005.0 CC2 (50Pa) | 2,2/1,72 | 148017
CKT3A 007.0 CC2 (50Pa) | 3,1/2,44 | 163481
CKT3A 011.0 CC2 (50Pa) | 4,0/3,18 | 185573
CKT3A 015.0 CC2 (50Pa) | 4,6/3,83 | 187782
CKT3A 021.0 CC2 (50Pa) | 5,8/4,76 | 212083
CKT3A 024.0 CC2 (50Pa) | 8,2/6,44 | 295841
CKT3A 030.0 CC2 (50Pa) | 9,0/7,55 | 323312
CKT3A 031.0 CC2 (50Pa) | 11,0/9,13 | 359235
CKT3A 035.0 CC2 (50Pa) | 12,5/9,52 | 393045
Высоконапорные канальные бескорпусные 2-х трубные фанкойлы
Данные представлены при напоре на сеть воздуховодов 70-100 Па
выбранные условия Твн=27/19,0°С, Тводы=7/12°С
Модель | Мощность, кВт Полная/Явная | Цена в тенге | Опции
CKT3A 024.0 CC2 (70Pa) | 6,6/5,85 | 369801
CKT3A 030.0 CC2 (70Pa) | 8,8/7,46 | 397272
CKT3A 031.0 CC2 (70Pa) | 9,91/8,64 | 397272
CKT3A 035.0 CC2 (70Pa) | 12,0/8,64 | 431082
CKT3A 045.0 CC2 (100Pa) | 14,1/11,95 | 581115
CKT3A 051.0 CC2 (100Pa) | 15,6/13,2 | 595907
CKT3A 061.0 CC2 (100Pa) | 20,0/16,8 | 614925
Аксессуары для канальных бескорпусных фанкойлов
3-х ходовой клапан с обвязкой CE-FP-204WA-Z-G30.ZL |  | 131517
Электронный термостат KJRP-86A1-E |  | 42567
Механический термостат KJR-18/E-B |  | 19384
FCUKZ-03 плата с портом Modbus в комплекте с пультом управления KJR-90D1/BK-E |  | 91394
Канальные бескорпусные 4-х трубные фанкойлы
Данные представлены при напоре на сеть воздуховодов 30 Па
выбранные условия Твн=27/19,0°С, Тводы=7/12°С; Твн=20°С, Тводы=70/60°С
Модель | Холод/тепло, кВт | Цена в тенге | Опции
CKT3A 005.0 CC4 (30Pa) | 2,0/3,0 | 149265
CKT3A 007.0 CC4 (30Pa) | 2,7/4,0 | 166324
CKT3A 011.0 CC4 (30Pa) | 3,6/5,16 | 183844
CKT3A 015.0 CC4 (30Pa) | 4,3/5,7 | 183844
CKT3A 021.0 CC4 (30Pa) | 5,0/7,26 | 211104
CKT3A 024.0 CC4 (30Pa) | 6,8/9,6 | 300067
CKT3A 030.0 CC4 (30Pa) | 7,8/10,8 | 308520
CKT3A 031.0 CC4 (30Pa) | 10,2/13,5 | 357122
CKT3A 035.0 CC4 (30Pa) | 11,5/15,5 | 384593
Канальные бескорпусные 4-х трубные фанкойлы
Данные представлены при напоре на сеть воздуховодов 50 Па
выбранные условия Твн=27/19,0°С, Тводы=7/12°С
Модель | Холод/тепло, кВт | Цена в тенге | Опции
CKT3A 005.0 CC4 (50Pa) | 2,0/3,01 | 158486
CKT3A 007.0 CC4 (50Pa) | 2,7/4,0 | 173278
CKT3A 011.0 CC4 (50Pa) | 3,6/5,2 | 194410
CKT3A 015.0 CC4 (50Pa) | 4,3/5,7 | 194410
CKT3A 021.0 CC4 (50Pa) | 5,0/7,2 | 217654
CKT3A 024.0 CC4 (50Pa) | 6,8/9,6 | 310633
CKT3A 030.0 CC4 (50Pa) | 7,8/10,8 | 340217
CKT3A 031.0 CC4 (50Pa) | 10,2/13,5 | 371914
CKT3A 035.0 CC4 (50Pa) | 11,5/15,5 | 403611
Аксессуары для канальных 4-х трубных бескорпусных фанкойлов
3-х ходовой клапан с обвязкой |  | 263034
Механический термостат KJR-18B/E-D |  | 23261
FCUKZ-04 плата с портом Modbus в комплекте с пультом управления KJR-90D1/BK-E |  | 93623