Рекуператор «PRANA 200С»: приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией энергии тепла / холода (полупромышленная вентиляционная установка). 
Рекуператор «PRANA 200С» - современная, компактная, энергоэффективная приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией энергии тепла / холода, предназначена для всех типов жилых и не жилых помещений. Благодаря медному теплообменнику рекуператор PRANA экономит на отоплении зимой и кондиционировании помещений в летний период, наполняя помещение свежим воздухом. Рекуператор создает здоровый микроклимат в помещении и выводит избыточную влажность, устраняя проблему запотевания окон и грибка на стенах.

Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших близких!

Это система вентиляции, которая экономит ваши деньги.

Полупромышленные вентиляционные установки могут быть использованы в местах общественного питания, развлекательных заведениях, учебных заведениях, школы, детские сады, санатории, сауны, бассейны, спортивные учреждения, офисы, склады хранения, квартира, частный дом, call-центры, гостиничные и туристические комплексы, культовые сооружения (церкви, мечеть, синагога, буддийский храм) и другие.

Информация о товаре:
Диаметр рабочего модуля, мм: 200;
Диаметр рабочего модуля с термоизоляцией, мм: 210; 
Диаметр монтажного отверстия, мм: ≥ 215;
Длина рабочего модуля, мм: ≥ 500;
Объемы воздухообмена при рекуперации (приток воздуха и вытяжка одновременно), м3 / ч:
- приток: 235;
- вытяжка: 220;
- ночь / минимально: 40;

- пассивный режим: 10. 
Эффективность рекуперации,%: 93;
Рекомендуемая площадь помещения, м ^ 2: <120;
Класс энергоэффективности А;
Медный теплообменник;
Рекуператор «PRANA 200С» оснащен специальными фильтрами для очистки воздуха. Такое оснащение вентиляционной системы пригодится жителям запыленных регионов. Фильтр для очистки воздуха из полиэстера устанавливается в переднюю часть рекуператора и требует замены по мере загрязнения. Процесс замены простой и не займет более 5 минут.
Управления рекуператором осуществляется с помощью пульта ДУ или приложения на андроиде Prana Remote Control.
Весь модельный ряд рекуператоров PRANA получил признание качества в виде Европейских сертификатов СЕ и классу энергоэффективности А + (А).
Функция «мини-догрев», то есть дополнительно подогрев приточного воздуха до 5℃. 
Пользование системой рассчитано на длительную эксплуатацию при температуре воздуха в пределах от -30 ºС до +50 ºС. 
Потребление электроэнергии, Вт / ч: 12-54;
Источник питания. AC: 230 ± 10%;
Класс изоляции II. Степень защиты IP 24;

Акустическое (звуковое) давление (от изделия на расстоянии 1 м): 22-38 дБ (А); 
Акустическое (звуковое) давление (от изделия на расстоянии 3 м): 13-24 дБ (А); 
Вес системы в индивидуальной упаковке, кг: ≥ 6; 
Размер упаковочной коробки, мм (ДхВхШ): ≥750х260х260;  
Установленный срок эксплуатации системы - 10 лет. 
Период гарантийного обслуживания - 2 года.

МОНТАЖ: 
Монтируется в верхней части стены, граничащей с улицей.

С помощью установки алмазного сверления делается сквозное отверстие на улицу соответствующего диаметра, в зависимости от модели, в которое на монтажную пену или другой уплотнитель устанавливается рабочий модуль. Таким образом, весь рабочий модуль находится в толщине стены, а заметными остаются только вентиляционные решетки: одна внутри помещения, вторая на фасаде.

Сквозное отверстие должно быть с наклоном 3-5 градусов в сторону улицы.
Для обеспечения нормальной работы системы необходимо, чтобы ее корпус, который выходит на улицу, выступал за пределы стены на 1-2 см до начала воздухозаборника.

Длина рабочего модуля соответствует толщине стены, где планируется монтаж.

Подключается система вентиляции к стационарной сети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.